## Proposta
| 1 | 412019 | 0 | 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Planilha para Proposta do Pregão Nº 041/2019
Processo Número: 058/2019
Data da Sessão: 10/09/2019, AS 08:00h
CNPJ:
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Especificação do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total | Item Exclusivo para ME/EPP?
1 | UN | 1 | APARELHO RESPIRATÓRIO TIPO BIPAP COM UMIDIFICADOR INTEGRADO, LIGADO A FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BAIXO NÍVEL DE RUIDO, PRESSÃO INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA IPAP/ EPAP DE 4 A 30 CM H20 , CPCP DE 4 A 25 CM H20, TEMPO INSPIRATÓRIO DE 0,5 A 3 SEG, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE 0 A 30 BPM, SUPORTE DE PRESSÃO DE GARANTIA DE VOLUME MEDIO, ALARMES FUNCIONAIS , CARTÃO DE MEMÓRIA INTEGRADO,MONITORAMENTO A DISTÂNCIA VIA SOFTWARE E REGISTRO NA ANVISA. |  |  | 0 | 0 | Não
2 | UN | 2 | CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO - ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL. |  |  | 0 | 0 | Não
3 | UN | 10 | MOCHO ODONTOLOGICO - MOCHO COM 5 RODÍZIOS, ELEVAÇÃO A GÁS,COM REGULAGEM DO ENCOSTO. O equipamento deverá contér: 1) Comprovação de Cadastro/registro na ANVISA. 2) Certificado de conformidade as normas do INMETROe da ANVISA emitido por Organização certificadora (OCP) autorizada pelo INMETRO |  |  | 0 | 0 | Não
TOTAL | [6 empty] | 0