## Proposta
| 1 | 172020 | 0 | 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Planilha para Proposta do Pregão Nº 017/2020
Processo Número: 081/2020
Data da Sessão: 04/05/2020, AS 08:00h
CNPJ:
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Especificação do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total | Item Exclusivo para ME/EPP?
1 | UN | 2000 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10X70MM TIPO CDP95- PARA REDE E RAMAIS AÉREOS DE BAIXA TENSÃO ATÉ 1000V, PARA CONDUTORES ISOLADOS EM ALUMÍNIO E OU COBRE COM ISOLAÇÕES EM XLPE/PE (0,6/1KV) E OU PVC 750V. ISOLAÇÕES SEM COBERTURA. |  |  | 0 | 0 | Não
2 | UN | 500 | CONECTOR DE PERFURAÇÃO 16X120MM |  |  | 0 | 0 | Não
3 | UN | 500 | CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMINIO |  |  | 0 | 0 | Não
4 | RL | 100 | FIO FLEXIVEL 2,5 - ROLO COM 100 METROS |  |  | 0 | 0 | Não
5 | RL | 100 | FIO FLEXIVEL 4,0 MM - ROLO COM 100 METROS |  |  | 0 | 0 | Não
6 | RL | 100 | FIO FLEXIVEL 6,0 MM - ROLO COM 100 METROS |  |  | 0 | 0 | Não
7 | RL | 100 | FIO PARALELO 2X2,5 MM NORMATIZADO- ROLO COM 100 M |  |  | 0 | 0 | Não
8 | RL | 100 | FIO RIGIDO 2.5 MM - ROLO COM 100 METROS. |  |  | 0 | 0 | Não
9 | RL | 200 | FITA AUTO FUSAO - ROLO 10 METRO |  |  | 0 | 0 | Não
10 | UN | 200 | FITA ISOLANTE - ROLO 20M |  |  | 0 | 0 | Não
11 | PC | 500 | LÂMPADA COMPACTA 25W X 220 V |  |  | 0 | 0 | Não
12 | UN | 500 | LAMPADA COMPACTA 46 W 220V |  |  | 0 | 0 | Não
13 | UN | 500 | LAMPADA MULTIVAPOR METALICO 250W E-40 LÂMPADA A MULTIVAPOR METÁLICO 250W COM TUBO DE TECNOLOGIA QUARTZO POWERSTAR HQI-T BULBO TUBOLAR COM POTÊNCIA DECLARADANO BULBO 250 W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 20.000 LUMENS; DIÃMETRO DE 46 MM E 225 MM DE COMPRIMENTO COM BASE E-40, DEVERÁ TER SELO DE HOMOLOGAÇÃO EXPEDIDO PELO PROCEL/INMETRO ESTAMPADO NO PRODUTO. |  |  | 0 | 0 | Não
14 | UN | 500 | LAMPADA MULTIVAPOR METALICO 400W E-40 LÂMPADA MULTIVAPOR METALICO 400W COM TUBO DE TECNOLOGIA QUARTZO POWERSTAR HQI T BULBO TUBOLAR COM POTÊNCIA DECLARADA DE400W, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 35.000 LUMENS, DIÂMETRO DE 58 MM E COM BASE E-40, DEVERÁ TER SELO DE HOMOLOGAÇÃO EXPEDIDO PELO PROCEL/INMETRO ESTAMPADO NO PRODUTO. |  |  | 0 | 0 | Não
15 | UN | 2000 | LAMPADA VAPOR DE SODIO D150 W E-40 LÂMPADA A VAPOR SÓDIO DE ALTA PRESSÃO 150 W;TIPO CONSTRUTIVO: BULBO COM FORMATO TUBULAR CRISTALINO; TIPO DA BASE E-40; IRC25; PULSO DE TENSÃO NA PARTIDA DE 3.000 A 4.500V; POTÊNCIA DECLARADA NO BULBO 150W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 17.500 LUMENS; TEMPERATURA DE COR MÍNIMA 2.000K; TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍNIMO DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA LUMINOSA DE 116 LUMENS/WATTS, DEVERÁ TER SELO DE HOMOLOGAÇÃO EXPEDIDO PELO PROCEL/INMETRO ESTAMPADO NO PRODUTO. |  |  | 0 | 0 | Não
16 | UN | 500 | lâmpada vapor metálico 150 w tubolar com potência declarada de 150 w, fluxo luminoso minimo de 20.000 lumens, diâmetro de 46mm x 225 mm de comprimento com basee 40. |  |  | 0 | 0 | Não
17 | UN | 2000 | LAMPADA VAPOR SODIO 250 W TUBULAR - Descrição : Lâmpada Vapor Sódio Son-T Modelo: Tubular Potência: 250W - 220V Base: E40 |  |  | 0 | 0 | Não
18 | UN | 400 | LUMINARIA ABERTA C. SOQUETE E-40 LUMINÁRIA ABERTA CHAPA DE ALUMÍNIO REPUXADA POREXCLUSIVO PROCESSO POLIDO POR SISTEMA DE ABRILHANTAMENTO ELETROQUÍMICO, ACABAMENTO ANODIZADO E SELADO; PESCOÇO FUNDIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO SOB PRESSÃO; SOQUETEPORCELANA ROS |  |  | 0 | 0 | Não
19 | UN | 500 | Reator interno metálico 150w AFP. Paralampada a vapor metálico 150x220x60hz. Fator de potência mínimo 0,94 perda máxima permitida de 18w, elevação de temperatura máxima do enrolamento do reator (AT) 65ºC. O enrolamento do núcleo deverá serfeito em fio de cobre, baixa perda. Este reator deverá ser fabricado em conformidade com a NBR14.305 e possuir selo INMETRO. Deverá também possuir e apresentarregistro ativo no relatório de conformidade avaliad a RAC do INMETRO |  |  | 0 | 0 | Não
20 | UN | 500 | Reator interno metálico 250w - AFP. Paralampada a vapor metálico 250x220x60hz. Fator de potência mínimo 0,94 perda máxima permitida de 18w, elevação de temperatura máxima do enrolamento do reator (AT) 65ºC. O enrolamento do núcleo deverá ser feito em fio de cobre, baixa perda. Este reator deverá ser fabricado em conformidade com a NBR14.305 e possuir selo INMETRO. Deverá também possuir e apresentar registro ativo no relatório de conformidade avaliada RAC do INMETRO |  |  | 0 | 0 | Não
21 | UN | 500 | REATOR VAPOR METALICO 400 W INTERNO, MOLDADO EM CHASSI DE FÁBRICA, CORPO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO ENCAPSULAMENTO IMPREGNADO EM RESINA ISOLANTE ELÉTRICA E ELEVADO ÍNDICE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA CONDUTORES COM CABOSDE CONEXÃO COM ISOLAÇÃO EM PVC 105 C 750 V - INSTALAÇÃO INTERNA, PARA QUALQUER TIPO DE REGIÃO NORMAS TÉCNICAS NBR-13593, NBR IEC-662 E NBR-9114 TENSÃO DE TRABALHO 220 VOLTS FREQÜENCIA DA REDE 60HZ TEMPERATURA DELTA T = 90 C, CONFORME IEC 252 E NBR 13.593 DEVERÁ TER SELO DE HOMOLOGAÇÃO EXPEDIDO PELO PROCEL/INMETRO ESTAMPADO NO PRODUTO; GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 05 ANOS. |  |  | 0 | 0 | Não
22 | UN | 2000 | REATOR VAPOR SODIO EXTERNO 150 W CORPO EM CAIXA EM CHAPADE AÇO GALVANIZADA A FOGO ENCAPSULAMENTO IMPREGNADO EM RESINA ISOLANTE ELÉTRICAE ELEVADO ÍNDICE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA CONDUTORES COM CABOS DE CONEXÃO COM ISOLAÇÃO EM PVC 105 C 750 V -INSTALAÇÃOEXTERNA, PARA QUALQUER TIPO DE REGIÃO NORMASTÉCNICAS NBR-13593, NBR IEC-662 E NBR-9114 TENSÃO DE TRABALHO 220 VOLTS FREQÜENCIA DA REDE 60HZ TEMPERATURA DELTA T = 90 C |  |  | 0 | 0 | Não
23 | UN | 2000 | REATOR VAPOR SODIO EXTERNO 250 W REATOR VAPOR DE SODIO METALICO 250 W EXTERNO CORPO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO ENCAPSULAMENTO IMPREGNADO EM RESINA ISOLANTE ELÉTRICA E ELEVADO ÍNDICE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA CONDUTORES COM CABOS DE CONEXÃO COM ISOLAÇÃO EM PVC 105 C 750 V - INSTALAÇÃOEXTERNA, PARA QUALQUERTIPO DE REGIÃO NORMAS TÉCNICAS NBR-13593, NBR IEC-662 E NBR-9114 TENSÃO DE TRABALHO 220 VOLTS FREQÜENCIA DA REDE 60HZ TEMPERATURA DELTA T = 90 C |  |  | 0 | 0 | Não
24 | UN | 4000 | RELE FOTOELETRICA RM10, COM CORPO E TAMPA EM POLIPROPILENO, TENSÃO NOMINAL:127Vca OU 220Vca, CONSUMO MÉDIO:2,5W, GRAU DE PROTEÇÃO:IP54, PESO: 0,105KG. |  |  | 0 | 0 | Não
25 | UN | 4000 | SOQUETE DE LOUÇA BASE E-40 |  |  | 0 | 0 | Não
26 | UN | 2000 | SOQUETE E27 PORCELANA RECEPTACULO E-27 EM PORCELANA, BASE E-27, CORPO EM PORCELANA NA COR BRANCA, CONTATO E BORNES EM LATÃO, TERMINAIS TIPO BORNES PARA CONEXÃODOS FIOS, TEMPERATURA MÁXIMA 230 C, CORRENTE MÁXIMA 4A, POTENCIA MÁXIMA 250W,TENSÃO 250VAC. |  |  | 0 | 0 | Não
TOTAL | [6 empty] | 0